泉惠环评〔2025〕表21号

泉州市生态环境局关于惠安县生活垃圾焚烧发电厂废弃物处理场工程淋溶水处理

项目环境影响报告表的批复

瀚蓝（惠安）固废处理有限公司：

你公司报送的由泉州市华大环境保护研究院有限公司编制的《惠安县生活垃圾焚烧发电厂废弃物处理场工程淋溶水处理项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县山霞镇垵固村惠安县生活垃圾焚烧发电厂，利用焚烧发电厂预留场地进行建设，不新增用地。建设规模：淋溶水设计处理能力100t/d，实际处理量为80t/d。项目总投资280万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1.废水经本项目淋溶水处理站处理后通过市政污水管网排入惠安县崇山污水处理厂处理。外排污水应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表4标准。

2.项目运行过程中产生的废气污染物主要为无组织排放的NH3、H2S、臭气浓度等，恶臭污染物参照执行《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）中表3、表4标准。

3.噪声源应采取切实有效的消声、减振措施，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

4.项目产生的废滤芯、废膜组应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，按规范设置贮存场所并送交有资质单位处置。废包装袋、污泥产生后运往焚烧炉进行焚烧处理。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

技改项目新增主要污染物总量指标：COD≤0.695t/a，NH3-N≤0.070t/a，你公司应按照闽环发〔2018〕26号文件要求及承诺，在按规定程序依法取得新增污染物排污权指标并申领排污许可证前，项目不得投入生产。

四、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时重新申领排污许可证，按证排污。

五、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

六、该项目环境影响报告表批复后，若项目建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。

七、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2025年4月24日

抄送：山霞镇人民政府，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，泉州市华大环境保护研究院有限公司。